## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID
Etage1_left | Default tag table | Bool | %I5.0 |  | True | True | True
Etage1_right | Default tag table | Bool | %I5.1 |  | True | True | True
Etage2_left | Default tag table | Bool | %I5.2 |  | True | True | True
Etage2_right | Default tag table | Bool | %I5.3 |  | True | True | True
Etage3_left | Default tag table | Bool | %I5.4 |  | True | True | True
Etage3_right | Default tag table | Bool | %I5.5 |  | True | True | True
Etage4_left | Default tag table | Bool | %I5.6 |  | True | True | True
Etage4_right | Default tag table | Bool | %I5.7 |  | True | True | True
Etage1 | Default tag table | Bool | %Q0.0 |  | True | True | True
Etage2 | Default tag table | Bool | %Q0.1 |  | True | True | True
Etage3 | Default tag table | Bool | %Q0.2 |  | True | True | True
Etage4 | Default tag table | Bool | %Q0.3 |  | True | True | True
programe 01 | Default tag table | Bool | %I6.0 |  | True | True | True
programe 02 | Default tag table | Bool | %I6.1 |  | True | True | True
Memoir_Program1 | Default tag table | Bool | %M0.0 |  | True | True | True
Timer 2min Program 01 | Default tag table | Timer | %T1 |  | True | True | True
Outup_ program 1 | Default tag table | Bool | %M16.0 |  | True | True | True
Mem_Programe 02 | Default tag table | Bool | %M0.1 |  | True | True | True
SR mem | Default tag table | Bool | %M16.3 |  | True | True | True
Button Etage01 | Default tag table | Bool | %M16.1 |  | True | True | True
Outpout Etage01 | Default tag table | Bool | %M16.2 |  | True | True | True
edge floor 1 | Default tag table | Bool | %M16.4 |  | True | True | True
button etage 02 | Default tag table | Bool | %M16.5 |  | True | True | True
Tag_1 | Default tag table | Bool | %M16.6 |  | True | True | True
out etage02 | Default tag table | Bool | %M16.7 |  | True | True | True
edge out 02 | Default tag table | Bool | %M17.0 |  | True | True | True
button etage03 | Default tag table | Bool | %M17.1 |  | True | True | True
outp etage 3 | Default tag table | Bool | %M17.2 |  | True | True | True
Tag_2 | Default tag table | Bool | %M17.3 |  | True | True | True
button etage 04 | Default tag table | Bool | %M17.4 |  | True | True | True
out etage 04 | Default tag table | Bool | %M17.5 |  | True | True | True
Tag_3 | Default tag table | Bool | %M17.6 |  | True | True | True
edge etage 04 | Default tag table | Bool | %M17.7 |  | True | True | True